Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

# Tabela: Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia

| L.p. | Nazwa zadania | Opis techniczny (Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi). | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana podłogi Zadanie 1 Adaptacja, doposażenie placówki, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć | Przedmiot zamówienia obejmuje: - Zerwanie i utylizacja istniejących płytek PCV i listew. - Przygotowanie podłoża i ścian do montażu wykładzin PCV - Wylanie masy samopoziomującej do 3-4 mm, szpachlowanie ścian po zerwanych cokołach - Dostawa i montaż wykładzin PCV: Parametry wykładziny PCV: Typ produktu – heterogeniczne Klasyfikacja obiektowa – 34 bardzo intensywne natężenie ruchu Grubość całkowita – 2,50 mm Waga całkowita – 2900 g/m2 Grubość warstwy użytkowej – 0,70 mm Klasa reakcji na ogień – Bfl –s1 Wgniecenie resztkowe – ≤ 0,10 mm Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych ΔLw – 14 dB Antypoślizgowość – T10 Oddziaływanie nóżek mebli – brak uszkodzeń Oddziaływanie kółek krzeseł – brak uszkodzeń Montaż: przyklejenie wykładzin w dwóch kolorach, wywinięcie cokolika 10 cm na ścianę, zgrzanie miejsc łączeń sznurem spawalniczym, montaż listew progowych aluminiowych | 2 sale: - matematyczna ok. 67 m2 - informatyczna ok. 77 m2 |